Numer sprawy: PPP3/ZP/2/2022

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            Kraków, dn.27.07.2022 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Konfederacka 18, 30-306 Kraków

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń na potrzeby CK ŚCZP DIM bud PPP3 ul. Konfederacka 18 – etap I - przystosowanie pomieszczeń do badań.

Zgodnie z art.  284  ust.  2 ustawy  z  dnia  11.09.2019r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dot. przedmiotowego postepowania:

Pytanie od Wykonawcy:
Zgodnie z wymaganiami, a także w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana.
Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5).Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Dla Gabinety lekarskie i zabiegowe oraz innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu maksymalny czas pogłosu to 0,8 sekundy. Dla powierzchni biurowych maksymalny czas pogłosu to 0,6 sekundy. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum αw=1 przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m2? (przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper). Warto wspomnieć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych materiałów jak tynk oraz szkło, co sprawi, że należy przyjąć pokrycie sufitu materiałem dźwiękochłonnym na poziomie minimum 80%

Odpowiedź Zamawiającego:                                                                                                               Zamawiający nie wymaga zastosowania materiału dźwiękochłonnego.

Kwestie dotyczące hałasu pogłosowego zostaną rozwiązane przez Zamawiającego na etapie wystroju i aranżacji wnętrz przedmiotowych pomieszczeń.

Wc. Dyrektor

Natalia Toczkowska